## Sheet1
序号 | 品 名 | 型号 | 参数
1 | PPR管 | DN20 | 无毒，无异味，符合国家及行业的相关规定要求
2 | PPR管 | DN25 | 无毒，无异味，符合国家及行业的相关规定要求
3 | PPR弯头 | DN20 | 外丝弯头，耐腐蚀，不易生锈，符合国家及行业的相关规定要求
4 | PPR弯头 | DN25 | 外丝弯头，耐腐蚀，不易生锈，符合国家及行业的相关规定要求
5 | PPR直接 | DN20 | 内丝直接，耐腐蚀，不易生锈，符合国家及行业的相关规定要求
6 | PPR直接 | DN25 | 内丝直接，耐腐蚀，不易生锈，符合国家及行业的相关规定要求
7 | PPR双活接球阀 | DN20 | 双活接铜球阀，耐腐蚀，不易生锈，符合国家及行业的相关规定要求
8 | PPR双活接球阀 | DN25 | 双活接铜球阀，耐腐蚀，不易生锈，符合国家及行业的相关规定要求
9 | 铜球阀 | DN15 | DN15铜球阀，符合国家及行业的相关规定要求。
10 | 铜球阀 | DN25 | DN20铜球阀，符合国家及行业的相关规定要求。
11 | 双头软管 | 60cm | 304不锈钢金属软管，60CM，防爆防锈，耐高温不生锈，符合国家及行业的相关规定要求。
12 | 单头软管 | 60cm | 304不锈钢金属软管，60CM，防爆防锈，耐高温不生锈，符合国家及行业的相关规定要求。
13 | 不锈钢对丝 | DN15 | ND15，304不锈钢对丝，韧性强，硬度高，符合国家及行业的相关规定要求
14 | 顶喷壁装淋浴花洒喷头 | S260033 | ABS材质，符合国家及行业的相关规定要求。
15 | 手持淋浴花洒喷头 | S260033 | ABS材质，符合国家及行业的相关规定要求。
16 | 手持淋浴花洒软管 | H2101 | 不锈钢，手持淋浴花洒软管，2m,符合国家及行业的相关规定要求。
17 | 双孔冷热水龙头 |  | DN15 精铜镀铬，多模式双孔冷热出水，可旋转
18 | 单冷高弯单孔水龙头 |  | 主体为85黄铜铸造，精钻电镀镀铬工艺，持久不生锈，感应窗为红外电子感应，秒开秒关技术，高效省水，搭配全铜定制电磁阀，试验开关次数3万次不滴水，进水口为国标DN15，接电方式为220V转换6V电压，60HZ，DC接口，交直流两用，感应距离15CM，感应出水8-10秒
19 | 水咀
20 | 全铜三角阀 | DN15 | DN15 全铜主体，黄铜阀芯，阀芯内部为高温陶瓷片，外表电镀工艺
21 | 脚踏阀 | DN32 | 阀体100MM全铜
22 | 面盆感应水龙头 |  | 恒温，主体为85黄铜铸造，精钻电镀镀铬工艺，持久不生锈，感应窗为红外电子感应，秒开秒关技术，高效省水，搭配全铜定制电磁阀，试验开关次数3万次不滴水，进水口为国标DN15，接电方式为220V转换6V电压，60HZ，DC接口，交直流两用，感应距离15CM，感应出水8-10秒
23 | 单冷水龙头把手 |  | 菜盆高弯单冷，表面电镀工艺，内部黄铜铸造主体，全铜阀芯，单用开关手柄
24 | 单冷水龙头阀芯 |  | 精铜镀铬，多模式单孔冷出水，可旋转
25 | 冷热水龙头/混水阀把手 |  | 表面电镀工艺，内部黄铜铸造主体，全铜阀芯，单用开关手柄
26 | 冷热水龙头/混水阀阀芯
27 | 水龙头装饰盖 |  | 固定底板+垫片
28 | 马桶上下水配件 |  | 上按钮
29 | 不锈钢地漏芯 |  | 50长款
30 | 不锈钢地漏盖
31 | 防臭地漏芯 |  | 硅胶
32 | 多用伸缩软管 |  | 304不锈钢金属软管，60CM，防爆防锈，耐高温不生锈，符合国家及行业的相关规定要求。
33 | 生料带 |  | 分量足，密度高，韧性好，无毒无异味，符合国家及行业的相关规定要求